## Sheet1
D-房间检查验收登记表（入□ 退□）
验收项目 |  | 单位 | 数量（总/破损） | 合格情况 | 备注
结构装饰 | 门框 |  |  |  | 统计实际数量
| 门锁 |  |  |  | 统计实际数量
| 合叶 |  |  |  | 统计实际数量
| 把手 |  |  |  | 统计实际数量
| 窗框 |  |  |  | 统计实际数量
| 玻璃 |  |  |  | 统计实际数量
| 窗户把手 |  |  |  | 统计实际数量
| 窗帘 |  |  |  | 统计实际数量
| 窗台台面 |  |  |  | 坏损
| 墙 |  |  |  | 坏损
| 墙面 |  |  |  | 坏损
| 天花 |  |  |  | 坏损
| 地面 |  |  |  | 坏损
| 护栏 |  |  |  | 坏损
暖通 | 送风口 |  |  |  | 统计实际数量
| 回风口 |  |  |  | 统计实际数量
| 风机盘管及恒温控制器 |  |  |  | 统计实际数量
消防 | 消防喷淋头 |  |  |  | 统计实际数量
| 室内消火栓 |  |  |  | 统计实际数量
| 消防广播 |  |  |  | 统计实际数量
| 烟感感应器 |  |  |  | 统计实际数量
| 温感感应器 |  |  |  | 统计实际数量
| 排烟风口 |  |  |  | 统计实际数量
| 安全出口指示灯 |  |  |  | 统计实际数量
电气 | 室内灯具 |  |  |  | 统计实际数量
| 照明开关 |  |  |  | 统计实际数量
| 插座 |  |  |  | 统计实际数量
| 电力配电箱 |  |  |  | 统计实际数量
其他 | 水表号码 |  |  |  | 数字
| 电表号码 |  |  |  | 数字
| 钥匙 |  |  |  | 统计实际数量
备注：
运营管理部： |  |  | 工程部：
安保部： |  |  | 租户：
说明：
统计实际数量：输入数量
坏损：坏损个数
数字：实际表数